Приказ Минтруда России от 03.11.2016 N 607н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по изготовлению медицинской оптики" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2016 N 44496)

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 04.09.2017

# Зарегистрировано в Минюсте России 30 ноября 2016 г. N 44496

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 3 ноября 2016 г. N 607н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

"СПЕЦИАЛИСТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ОПТИКИ"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266; 2016, N 21, ст. 3002), приказываю:

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Специалист по изготовлению медицинской оптики".

Министр

М.А.ТОПИЛИН

# Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 3 ноября 2016 г. N 607н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ОПТИКИ

|  | 814 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

## I. Общие сведения

| Изготовление медицинской оптики |  | 02.007 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

### Основная цель вида профессиональной деятельности:

Изготовление очков по индивидуальным заказам, оправ очков корригирующих, линз для очков, контактных линз для обеспечения населения Российской Федерации индивидуальными средствами коррекции зрения

### Группа занятий:

| 7311 | Рабочие, занятые изготовлением и ремонтом прецизионных инструментов и приборов | 7315 | Формовщики изделий из стекла, резчики по камню, шлифовщики и полировщики |
| --- | --- | --- | --- |
| 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы | 8142 | Операторы машин и установок по производству изделий из пластмасс |
| 8219 | Сборщики, не входящие в другие группы | - | - |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

### Отнесение к видам экономической деятельности:

| 32.50 | Производство медицинских инструментов и оборудования |
| --- | --- |
| 47.78.2 | Торговля розничная очками, включая сборку и ремонт очков в специализированных магазинах |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

## II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Изготовление оправ для корригирующих очков; очковых линз и корригирующих очков | 3 | Изготовление рамок оправ корригирующих очков | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Изготовление заушников оправ корригирующих очков | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Сборка оправ корригирующих очков | A/03.3 | 3 |
|  |  |  | Изготовление рецептурных очковых линз | A/04.3 | 3 |
|  |  |  | Изготовление асферической поверхности очковых линз методом горячего формования | A/05.3 | 3 |
|  |  |  | Изготовление цельных бифокальных очковых линз методом точения | A/06.3 | 3 |
|  |  |  | Изготовление прогрессивных очковых линз | A/07.3 | 3 |
|  |  |  | Нанесение покрытий на очковые линзы методом окунания | A/08.3 | 3 |
|  |  |  | Комплектование заказа на очки оправами корригирующих очков, очковыми линзами и креплениями | A/09.3 | 3 |
|  |  |  | Входной контроль оправ корригирующих очков и очковых линз | A/10.3 | 3 |
|  |  |  | Изготовление корригирующих очков | A/11.3 | 3 |
|  |  |  | Окраска полимерных очковых линз | A/12.3 | 3 |
|  |  |  | Текущее обслуживание технологического оборудования для изготовления корригирующих очков | A/13.3 | 3 |
|  |  |  | Ремонт корригирующих очков | A/14.3 | 3 |
|  |  |  | Оказание первой помощи гражданам | A/15.3 | 3 |
| B | Изготовление контактных линз | 4 | Изготовление контактных линз методом точения | B/01.4 | 4 |

## III. Характеристика обобщенных трудовых функций

### 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление оправ для корригирующих очков; очковых линз и корригирующих очков | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Сборщик очков Изготовитель оправ Оптик 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессионального обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих (до одного года) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7311 | Рабочие, занятые изготовлением и ремонтом прецизионных инструментов и приборов |
|  | 7549 | Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы |
|  | 8142 | Операторы машин и установок по производству изделий из пластмасс |
|  | 8219 | Сборщики, не входящие в другие группы |
| ЕТКС | § 18 <3> | Изготовитель очковых оправ 4-го разряда |
|  | § 54 <4> | Оптик 5-го разряда |
|  | § 42 | Сборщик очков 4-го разряда |
| ОКПДТР <5> | 12385 | Изготовитель очковых оправ |
|  | 16251 | Оптик |
|  | 18216 | Сборщик очков |

#### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление рамок оправ корригирующих очков | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разрезание листа на полосы и карточки |
| --- | --- |
|  | Фрезерование внутреннего контура рамки оправы корригирующих очков |
|  | Фрезерование внешнего контура, фасок, носоупоров, декоративных элементов оправы корригирующих очков |
|  | Вставление шарнирных соединений в рамку оправы корригирующих очков |
|  | Изгибание рамки и переносицы оправы корригирующих очков |
|  | Надевание защитных колпачков на шарниры оправы корригирующих очков |
|  | Сушка гранул для литьевых оправ для изготовления корригирующих очков |
|  | Вставление шарниров в гнезда литьевой формы |
|  | Отливание рамки оправы корригирующих очков |
|  | Обрезание литников |
|  | Надевание защитных колпачков на шарниры |
|  | Барабанное шлифование и полирование рамок оправ корригирующих очков |
|  | Промывание в ультразвуковой ванне рамок оправ корригирующих очков |
|  | Снятие защитных колпачков с шарниров |
|  | Навивка ободка рамки из профиля для металлических оправ корригирующих очков |
|  | Изготовление замыкающего блока оправы корригирующих очков |
|  | Припаивание замыкающего блока к ободку оправы корригирующих очков |
|  | Разрезание замыкающего блока оправы корригирующих очков |
|  | Изготовление шарнира оправы корригирующих очков |
|  | Припаивание шарнира к уголку оправы корригирующих очков |
|  | Изготовление носового моста и держателей носоупоров оправы корригирующих очков |
|  | Припаивание уголка, носового моста, держателей носоупоров к рамке оправы корригирующих очков |
| Необходимые умения | Изготавливать пластмассовые оправы корригирующих очков методом механической обработки |
|  | Изготавливать пластмассовые оправы корригирующих очков методом литья под давлением |
|  | Выполнять заготовительные технологические операции при изготовлении пластмассовых деталей оправ корригирующих очков |
|  | Выполнять заготовительные технологические операции при изготовлении металлических деталей оправ корригирующих очков |
|  | Применять основные технологические операции при изготовлении оправ корригирующих очков |
|  | Применять отделочные технологические операции при изготовлении оправ корригирующих очков |
| Необходимые знания | Конструктивные требования к оправам корригирующих очков |
|  | Типы оправ корригирующих очков |
|  | Характеристики рамок оправ корригирующих очков |
|  | Характеристики и свойства материалов, применяемых при изготовлении оправ корригирующих очков |
|  | Материалы для изготовления оправ корригирующих очков |
|  | Свойства защитно-декоративных покрытий оправ корригирующих очков |
|  | Виды современных методов декоративной отделки оправ корригирующих очков |
|  | Показатели надежности оправ корригирующих очков |
|  | Методы испытаний оправ корригирующих очков |
|  | Способы маркировки и упаковки оправ корригирующих очков |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление заушников оправ корригирующих очков | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Фрезерование контура заушника оправы корригирующих очков |
| --- | --- |
|  | Вставка в заушник оправы корригирующих очков армирующего стержня с шарниром |
|  | Надевание защитных колпачков на шарниры оправ корригирующих очков |
|  | Барабанное шлифование и полирование заушников оправы корригирующих очков |
|  | Промывка в ультразвуковой ванне заушников оправы корригирующих очков |
|  | Снятие защитных колпачков с шарниров заушников оправы корригирующих очков |
|  | Сушка гранул для литьевых заушников оправы корригирующих очков |
|  | Вставка армирующего стержня с шарниром в гнездо литьевой формы заушника оправы корригирующих очков |
|  | Отливка заушников оправы для изготовления корригирующих очков |
|  | Обрезка литников заушников оправы корригирующих очков |
|  | Надевание защитных колпачков на шарниры заушников оправы корригирующих очков |
|  | Барабанная шлифовка и полировка заушников оправы корригирующих очков |
|  | Промывка в ультразвуковой ванне заушников оправы корригирующих очков |
|  | Снятие защитных колпачков с шарниров заушников оправы корригирующих очков |
|  | Редуцировка заготовок металлических заушников оправы корригирующих очков |
|  | Плющение и обсечка на гидравлическом прессе металлического заушника оправы корригирующих очков |
|  | Изготовление шарниров заушников оправы корригирующих очков |
|  | Крепление сваркой/пайкой шарнира к заушнику оправы корригирующих очков |
| Необходимые умения | Работать на оборудовании, используемом при изготовлении заушников оправы корригирующих очков |
|  | Выполнять операции технологического процесса при изготовлении заушников оправы корригирующих очков |
| Необходимые знания | Конструктивные требования к оправам корригирующих очков |
|  | Характеристики заушников оправ корригирующих очков |
|  | Характеристики и свойства материалов, применяемых для заушников оправы корригирующих очков |
|  | Свойства защитно-декоративных покрытий заушников оправ корригирующих очков |
|  | Операции технологического процесса изготовления заушников оправ корригирующих очков |
|  | Методы проверки изготовленных заушников оправ корригирующих очков |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Сборка оправ корригирующих очков | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Маркировка заушников оправ корригирующих очков |
| --- | --- |
|  | Маркировка фальш-линз оправ корригирующих очков |
|  | Вставка фальш-линз в рамки оправ корригирующих очков |
|  | Подрезание заушников оправ корригирующих очков |
|  | Сборка оправ корригирующих очков |
|  | Загибание заушников оправ корригирующих очков |
|  | Выправка оправ корригирующих очков |
|  | Проверка оправ корригирующих очков |
|  | Упаковка оправ корригирующих очков |
| Необходимые умения | Изготавливать из стальных и целлулоидных полос на профилировочном станке профилей простейших форм для ободков оправ корригирующих очков |
|  | Производить сборку полурамок оправ корригирующих очков |
|  | Производить клепку лепестков оправ корригирующих очков |
|  | Ввертывать винты в оправу корригирующих очков |
|  | Выполнять подготовительные работы по окантовке оправ корригирующих очков |
|  | Производить сборку узлов оправ корригирующих очков |
|  | Производить наладку и регулировку навивочного станка для изготовления оправ корригирующих очков |
| Необходимые знания | Стандарты обозначения размеров оправ корригирующих очков |
|  | Технические требования, предъявляемые к сборке оправ корригирующих очков |
|  | Правила регулировки оправ корригирующих очков |
|  | Размерные параметры оправ корригирующих очков |
|  | Приемы наладки оборудования, применяемого при сборке оправ корригирующих очков |
|  | Технологии сборки оправ корригирующих очков |
|  | Классы точности и чистоты обработки поверхностей оправ корригирующих очков |
|  | Технические требования к эластичной части заушника оправы корригирующих очков |
|  | Свойства материалов, применяемых для изготовления корригирующих очков |
|  | Способы окантовки оправ корригирующих очков |
|  | Назначение контрольно-измерительного оборудования, инструмента при работе с оправами корригирующих очков |
|  | Правила пользования контрольно-измерительным оборудованием, инструментом при работе с оправами корригирующих очков |
|  | Причины брака при изготовлении профилей, навивке спиралей, рубке ободков, окантовке оправ корригирующих очков |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление рецептурных очковых линз | Код | A/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор полузаготовок для изготовления очковых линз |
| --- | --- |
|  | Измерение стрелки прогиба полузаготовок в случае однофокальных и бифокальных очковых линз сферического дизайна |
|  | Проверка полузаготовки очковой линзы на чистоту поверхности |
|  | Проверка отсутствия механических повреждений полузаготовки очковой линзы |
|  | Проверка инородных включений в оптический материал очковой линзы |
|  | Внесение в рабочую расчетную программу информации о рецептурных данных заказа на очковые линзы |
|  | Подбор рассчитанного шлифовально-полировального инструмента для изготовления очковых линз |
|  | Передача информации о рассчитанной очковой линзе на генератор |
|  | Установка расчетных значений очковой линзы механическим путем |
|  | Выбор призматического кольца для обеспечения необходимого призматического действия очковой линзы |
|  | Разметка бифокальных очковых линз на маркирующем устройстве |
|  | Нанесение защитной аппликационной пленки на базовую поверхность полузаготовки очковой линзы |
|  | Разметка геометрического центра однофокальных очковых линз на центраторе |
|  | Блокировка полузаготовки очковых линз на блокирующем устройстве |
|  | Создание профиля задней поверхности рецептурной очковой линзы |
|  | Черновое шлифование очковой линзы |
|  | Тонкое шлифование очковой линзы |
|  | Полирование очковой линзы |
|  | Разблокировка очковой линзы |
|  | Промывка и сушка очковой линзы |
|  | Контроль полученной рецептурной очковой линзы на соответствие заказу |
| Необходимые умения | Рассчитывать параметры очковой линзы в соответствии с рецептом |
|  | Изготавливать рецептурные очковые линзы |
|  | Выполнять операции точения очковых линз |
|  | Выполнять операции шлифования очковых линз |
|  | Выполнять операции полирования очковых линз из различных материалов на оборудовании |
|  | Проверять качество поверхности очковой линзы контрольно-измерительными приборами и инструментами |
| Необходимые знания | Устройство станочного оборудования и сопутствующих аппаратов и приспособлений для изготовления рецептурных очковых линз |
|  | Основные способы калибровки и настройки станочного оборудования для изготовления очковых линз |
|  | Правила подбора шлифовальных и полировальных подложек, охлаждающих сред для обработки рецептурных очковых линз из различных оптических материалов |
|  | Технологии работы с приборами, инструментами и приспособлениями для изготовления очковых линз |
|  | Методы проверки очковых линз |
|  | Технологии изготовления очковых линз |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление асферической поверхности очковых линз методом горячего формования | Код | A/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сборка форм для изготовления очковых линз |
| --- | --- |
|  | Горячее формование очковых линз |
|  | Проверка параметров очковой линзы |
|  | Нанесение гравировок на очковую линзу |
| Необходимые умения | Изготавливать очковые линзы асферического дизайна |
|  | Выполнять операции технологического процесса изготовления очковых линз на специальном оборудовании с применением специальной оснастки |
|  | Производить изменения параметров очковых линз асферического дизайна и проверку их поверхности контрольно-измерительными приборами и инструментами |
| Необходимые знания | Технологии производства очковых линз методом формования горячим изгибом |
|  | Способы определения формы поверхности очковой линзы |
|  | Способы определения формы поверхности шаблона очковой линзы |
|  | Методы механического шлифования и полирования очковой линзы |
|  | Оборудование, применяемое для изготовления очковых линз асферического дизайна |
|  | Вспомогательное оборудование и оснастка для изготовления очковых линз |
|  | Методы проверки очковых линз |
|  | Методы маркировки очковых линз |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.6. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление цельных бифокальных очковых линз методом точения | Код | A/06.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Блокировка очковой линзы |
| --- | --- |
|  | Обдирка очковой линзы |
|  | Шлифование очковой линзы |
|  | Полирование очковой линзы |
|  | Проверка параметров очковой линзы |
|  | Разблокирование очковой линзы |
| Необходимые умения | Изготавливать бифокальные (цельные) очковые линзы |
|  | Выполнять операции точения полузаготовок очковых линз |
|  | Выполнять операции шлифования очковых линз |
|  | Выполнять операции полирования очковых линз из различных материалов на оборудовании |
|  | Производить измерение параметров очковых линз и проверку их поверхности контрольно-измерительными приборами и инструментами |
| Необходимые знания | Свойства материалов, используемых для изготовления бифокальных очковых линз |
|  | Устройство специальных токарных, шлифовально-полировальных и доводочных станков для изготовления бифокальных очковых линз |
|  | Способы наладки станков при изготовлении бифокальных очковых линз |
|  | Правила выбора режимов обработки заготовок очковых линз |
|  | Технологии работы с приборами, инструментами и приспособлениями для изготовления очковых линз |
|  | Методы проверки качества очковых линз |
|  | Технологии изготовления очковых линз |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.7. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление прогрессивных очковых линз | Код | A/07.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Внесение параметров прогрессивной очковой линзы в рабочую программу оборудования |
| --- | --- |
|  | Точение сферической поверхности прогрессивной очковой линзы |
|  | Шлифование сферической поверхности прогрессивной очковой линзы |
|  | Полирование сферической поверхности прогрессивной очковой линзы |
|  | Генерирование асферической поверхности прогрессивной очковой линзы |
|  | Полирование асферической поверхности прогрессивной очковой линзы |
| Необходимые умения | Выполнять операции технологического процесса изготовления прогрессивной очковой линзы |
| Необходимые знания | Конструкции прогрессивного дизайна очковых линз |
|  | Свойства прогрессивных очковых линз и их особенности |
|  | Назначение прогрессивных очковых линз |
|  | Технологический процесс изготовления очковых линз прогрессивного дизайна |
|  | Типы и назначения разметки прогрессивных очковых линз |
|  | Оборудование, используемое для изготовления прогрессивных очковых линз |
|  | Вспомогательное оборудование и оснастка для изготовления прогрессивных очковых линз |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.8. Трудовая функция

| Наименование | Нанесение покрытий на очковые линзы методом окунания | Код | A/08.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка поверхности очковых линз для нанесения покрытия |
| --- | --- |
|  | Нанесение защитных лаковых покрытий на очковые линзы |
|  | Полимеризация покрытий очковых линз |
| Необходимые умения | Наносить покрытия на очковые линзы из разных материалов методом окунания |
| Необходимые знания | Виды покрытий очковых линз |
|  | Свойства покрытий очковых линз |
|  | Назначение покрытий очковых линз |
|  | Технологический процесс нанесения покрытий на очковые линзы |
|  | Оборудование, используемое для нанесения покрытий на очковые линзы |
|  | Вспомогательное оборудование и оснастка для нанесения покрытий на очковые линзы |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.9. Трудовая функция

| Наименование | Комплектование заказа на очки оправами корригирующих очков, очковыми линзами и креплениями | Код | A/09.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение заказа на изготовление корригирующих очков |
| --- | --- |
|  | Получение очковых линз |
|  | Получение оправы корригирующих очков |
|  | Оценка возможности качественной сборки корригирующих очков для дальнейшей безопасной эксплуатации и выдача рекомендаций о замене очковых линз или оправы корригирующих очков |
| Необходимые умения | Читать прописи рецепта для коррекции зрения |
|  | Определять параметры очковых линз по записи на упаковочном конверте |
|  | Определять названия и основные параметры оправ корригирующих очков по маркировке на заушнике |
|  | Измерять базовую кривизну очковой линзы и оправы корригирующих очков |
|  | Измерять толщину очковой линзы по краевой зоне |
|  | Проверять возможность крепления очковой линзы с учетом оправы корригирующих очков |
|  | Проверять соответствие технических и оптических характеристик очковых линз и оправы корригирующих очков требованиям рецепта |
|  | Проверять наличие нестандартных креплений оправ корригирующих очков |
|  | Проверять комплектность нестандартных креплений оправ корригирующих очков |
| Необходимые знания | Виды аметропии |
|  | Способы определения основных параметров очковых линз |
|  | Маркировка оправ корригирующих очков |
|  | Маркировка очковых линз |
|  | Методика транспозиции для получения соответствия рецептурной прописи с информацией по очковой линзе, указанной на индивидуальной упаковке |
|  | Дополнительные оптические параметры очковой линзы согласно требованиям рецепта и пожеланиям заказчика |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.10. Трудовая функция

| Наименование | Входной контроль оправ корригирующих очков и очковых линз | Код | A/10.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверка очковых линз на соответствие цвета покрытия, указанному в заказе |
| --- | --- |
|  | Проверка "градиентного" окрашивания очковых линз на соответствие заказу |
|  | Проверка фотохромных очковых линз на соответствие заказа |
|  | Проверка соответствия однородности насыщенности очковых линз по остаточному согласно заказу и образцу линз |
|  | Проверка типа очковых линз на соответствие заказу на изготовление корригирующих очков |
|  | Проверка рефракций очковых линз на соответствие заказу на изготовление корригирующих очков |
|  | Проверка бифокальных, прогрессивных, офисных очковых линз на наличие правой и левой очковой линзы |
|  | Проверка толщины и базовой кривизны очковых линз |
|  | Проверка осей астигматических, прогрессивных, офисных и бифокальных очковых линз |
|  | Проверка соответствия оси цилиндра и оси поляризации очковых линз |
|  | Проверка соответствия материала очковых линз заказу |
|  | Проверка возможности установки прогрессивных, офисных, бифокальных очковых линз в выбранную оправу корригирующих очков |
|  | Проверка возможности установки очковых линз данного диаметра в оправу корригирующих очков в соответствии с разметкой и заказом |
|  | Проверка возможности монтажа очковых линз в полуободковую оправу корригирующих очков |
|  | Проверка целостности элементов оправы корригирующих очков на соответствие бланку заказа |
|  | Проведение проверки функционирования соединяющих элементов оправы корригирующих очков |
|  | Проведение проверки симметричности световых проемов при симметричности оправы корригирующих очков |
|  | Проведение проверки фацета оправы корригирующих очков на наличие неоднородностей по поверхности |
|  | Проведение проверки комплектности и соответствия фиксирующих элементов оправы корригирующих очков |
| Необходимые умения | Читать прописи рецепта для коррекции зрения |
|  | Проверять очковые линзы |
|  | Проверять оправы корригирующих очков |
|  | Пользоваться диоптриметром |
| Необходимые знания | Способы проверки рефракции очковых линз |
|  | Методы определения оптического центра очковой линзы |
|  | Виды дефектов, выявляемые при внешнем осмотре очковых линз |
|  | Классификация, типы, характеристики очковых линз |
|  | Общие технические требования к линзам очковым и оправам корригирующих очков |
|  | Способы проверки оправ корригирующих очков |
|  | Маркировка оправ корригирующих очков |
|  | Маркировка очковых линз |
|  | Сроки эксплуатации очковых линз и оправ корригирующих очков |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.11. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление корригирующих очков | Код | A/11.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Извлечение фальш-линзы из оправы корригирующих очков |
| --- | --- |
|  | Разборка ободковой оправы корригирующих очков |
|  | Разборка полуободковой оправы корригирующих очков |
|  | Разборка безободковой оправы корригирующих очков |
|  | Разметка сферических очковых линз |
|  | Разметка астигматических очковых линз |
|  | Разметка асферических очковых линз |
|  | Разметка бифокальных очковых линз |
|  | Разметка призматических очковых линз |
|  | Сканирование оправы для изготовления корригирующих очков |
|  | Децентрация очковых линз в соответствии с заказом на изготовление корригирующих очков |
|  | Блокировка очковых линз |
|  | Обработка очковых линз на станках всех типов: автоматических, полуавтоматических, ручных - для изготовления корригирующих очков |
|  | Снятие острых кромок очковых линз |
|  | Сверление отверстий в очковых линзах для установки в безободковую оправу корригирующих очков |
|  | Обработка острых краев отверстий в очковой линзе |
|  | Изготовление канавки под леску на очковую линзу для установки в полуободковую оправу корригирующих очков |
|  | Установка очковых линз в оправу корригирующих очков |
|  | Проверка соответствия готовых индивидуальных корригирующих очков рецепту и разметке |
|  | Проверка правильности фиксации очковых линз в оправе корригирующих очков |
|  | Проверка очковых линз в готовых корригирующих очках на сколы, царапины, целостность покрытий, напряжения, чистоту |
|  | Проверка оправы готовых очков на соответствие заказу |
| Необходимые умения | Выполнять подготовительные работы по обработке оптических деталей |
|  | Работать на станках для изготовления корригирующих очков |
|  | Выполнять сборку изготовленных корригирующих очков с соблюдением всех параметров |
|  | Пользоваться диоптриметром |
|  | Проверять соответствие корригирующих очков прописи рецепта |
|  | Читать прописи рецептов для коррекции зрения |
|  | Работать на приборах и приспособлениях для контроля качества корригирующих очков |
|  | Проводить выправку корригирующих очков в соответствии с антропометрическими параметрами головы заказчика |
| Необходимые знания | Технология разметки очковых линз |
|  | Технология обработки очковых линз |
|  | Устройство оборудования для изготовления копиров |
|  | Устройство оборудования для обработки края очковых линз |
|  | Правила и особенности работы на оборудовании для обработки очковых линз |
|  | Технология обточки очковых линз |
|  | Технология фацетировки очковых линз |
|  | Технология нарезания канавки под леску в очковых линзах |
|  | Технология сверления отверстия в очковых линзах |
|  | Технология обработки очковых линз на ручном станке |
|  | Технология сборки корригирующих очков |
|  | Требования, предъявляемые к сборке корригирующих очков |
|  | Правила и приемы вставления очковых линз в различные типы оправ корригирующих очков |
|  | Способы подгонки очковых линз при несоответствии светового проема оправы корригирующих очков |
|  | Способы правки готовых корригирующих очков |
|  | Порядок подготовки к работе измерительного инструмента, приборов и приспособлений для изготовления корригирующих очков |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
|  | Приемы работы с диоптриметром |
|  | Методы контроля заданных величин рефракции корригирующих очков |
|  | Методы определения положения главных сечений очковых линз |
|  | Методы определения положения оптических центров очковых линз |
|  | Методы контроля выправки корригирующих очков |
|  | Технологии работы с измерительными инструментами, приборами и приспособлениями, применяемыми при контроле соответствия корригирующих очков прописи рецепта |
|  | Назначение и устройство измерительного инструмента, приборов и приспособлений при контроле оправ корригирующих очков |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.12. Трудовая функция

| Наименование | Окраска полимерных очковых линз | Код | A/12.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка красильного оборудования для окраски очковых линз |
| --- | --- |
|  | Приготовление красителей для окраски очковых линз |
|  | Приготовление сопутствующих растворов для окраски очковых линз |
|  | Нагрев растворов для окраски очковых линз до требуемой рабочей температуры |
|  | Очистка очковых линз |
|  | Подготовка поверхности очковых линз к окраске |
|  | Нанесение упрочняющего покрытия на очковые линзы |
|  | Погружение очковых линз в красильные растворы |
|  | Корректировка оттенка окрашенных очковых линз |
|  | Проверка соответствия цвета, оттенка и интенсивности окраски очковых линз заданному образцу |
|  | Корректировка интенсивности окраски очковых линз в нейтрализаторе цвета |
|  | Проверка окрашенных очковых линз на соответствие заказу |
| Необходимые умения | Производить окраску полимерных очковых линз методом диффузного окрашивания |
|  | Отслеживать состояние растворов для окраски очковых линз и производить их своевременную замену |
| Необходимые знания | Технологический процесс окраски очковых линз из различных полимерных материалов |
|  | Температурные режимы при различных видах окраски очковых линз |
|  | Способы и пропорции приготовления растворов для окраски очковых линз |
|  | Технология подготовки к работе работы и порядок ежедневного обслуживания красильных установок для окраски очковых линз |
|  | Технология корректировки оттенков окрашенных очковых линз |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.13. Трудовая функция

| Наименование | Текущее обслуживание технологического оборудования для изготовления корригирующих очков | Код | A/13.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подключение воды и запуск технологического оборудования для изготовления корригирующих очков |
| --- | --- |
|  | Контрольная обточка очковой линзы по контуру и ввод поправок на погрешность обработки очковых линз |
|  | Заливка воды в резервуар станка для снятия фаски очковых линз и в резервуар фрезерного станка для нарезания обратного фацета в очковых линзах |
|  | Промывка и очистка рабочей камеры станка для изготовления корригирующих очков |
|  | Замена смазывающей охлаждающей жидкости в оборудовании для изготовления корригирующих очков |
|  | Очистка резервуара отстойника оборудования для изготовления корригирующих очков |
|  | Отключение воды и выключение технологического оборудования для изготовления корригирующих очков |
|  | Определение необходимости правки кругов в оборудовании для изготовления корригирующих очков |
|  | Проверка наличия и пригодности специальных абразивных брусков и дисков для правки алмазных кругов оборудования для изготовления корригирующих очков |
|  | Проверка наличия и комплектности запасных алмазных кругов на оборудовании для изготовления корригирующих очков |
|  | Проверка наличия и комплектности расходных материалов на оборудовании для изготовления корригирующих очков |
|  | Проведение работ по очистке и замене алмазных кругов технологического оборудования для изготовления корригирующих очков |
|  | Смазывание движущихся частей станка для обработки очковых линз |
|  | Калибровка станка для обработки очковых линз |
|  | Проверка сверл, фрез, отрезных алмазных дисков и замена на новые в станках для сверления отверстий в линзах очковых |
| Необходимые умения | Выполнять технологические работы по подготовке к эксплуатации технологического оборудования для изготовления корригирующих очков |
|  | Обеспечивать бесперебойную эксплуатацию технологического оборудования и приборов для изготовления и контроля корригирующих очков |
| Необходимые знания | Устройство оборудования, инструментов и приспособлений для изготовления корригирующих очков |
|  | Технология работы на оборудовании, с инструментами и приспособлениями для изготовлении корригирующих очков |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.14. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт корригирующих очков | Код | A/14.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Визуальный осмотр целостности оправы корригирующих очков |
| --- | --- |
|  | Визуальный осмотр комплектности оправы корригирующих очков |
|  | Выявление скрытых поломок в конструкции оправы корригирующих очков |
|  | Полная разработка оправы корригирующих очков |
|  | Выправка деформированных элементов оправы корригирующих очков |
|  | Удаление невосстановимых элементов оправы корригирующих очков |
|  | Проверка работы компенсатора заушника оправы корригирующих очков |
|  | Замена механизма компенсатора оправы корригирующих очков |
|  | Установка нового заушника оправы корригирующих очков |
|  | Замена шарнирного соединения в оправе корригирующих очков |
|  | Правка поврежденной резьбы в винтовых соединениях оправы корригирующих очков |
|  | Нарезка новой резьбы в винтовых соединениях оправы корригирующих очков |
|  | Замена носоупоров, втулок, винтов, элементов крепления, декора оправы корригирующих очков |
|  | Пайка/сварка металлических частей оправы корригирующих очков |
|  | Восстановление покрытий металлических оправ корригирующих очков |
|  | Установка креплений оправы корригирующих очков |
|  | Обработка винтовых соединений оправы корригирующих очков |
|  | Очистка оправы корригирующих очков в ультразвуковой ванне в разобранном виде |
|  | Установка доточенных линз в оправу корригирующих очков |
|  | Протирка корригирующих очков |
|  | Выправка корригирующих очков |
| Необходимые умения | Выполнять ремонт оправ корригирующих очков |
|  | Применять соответствующие инструмент, приспособления и расходные материалы при ремонте оправ корригирующих очков |
|  | Производить замену отдельных деталей оправ корригирующих очков |
|  | Производить замену очковых линз в оправах корригирующих очков |
|  | Производить выправку оправы корригирующих очков |
| Необходимые знания | Технологии и методы ремонта оправ корригирующих очков |
|  | Устройства, приспособления, инструменты и расходные материалы для ремонта оправ корригирующих очков |
|  | Виды работ, выполняемых при ремонте оправ корригирующих очков |
|  | Используемые современные конструкции и детали оправ корригирующих очков (заушники, носовые упоры, декоративные накладки, индивидуальные элементы крепления) |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.15. Трудовая функция

| Наименование | Оказание первой помощи гражданам | Код | A/15.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Оказание первой помощи гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью |
| --- | --- |
| Необходимые умения | Определять угрожающие факторы для себя и пострадавшего |
|  | Устранять угрожающие факторы для пострадавшего |
|  | Извлекать (в том числе из транспортного средства), перемещать и транспортировать пострадавшего |
|  | Определять наличие сознания у пострадавшего |
|  | Определять наличие кровообращения и дыхания |
|  | Определять наличие пульса на магистральных артериях |
|  | Проводить мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей |
|  | Проходить базовую сердечно-легочную реанимацию |
|  | Проводить мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояниях, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний |
|  | Обеспечивать проходимость дыхательных путей |
|  | Проводить временную остановку кровотечений методами пальцевого прижатия артерии, максимального сгибания конечности в суставе, наложении жгута (турникета), наложения давящей повязки |
|  | Накладывать повязки при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионную (герметизирующую) при ранении грудной клетки |
|  | Осуществлять транспортную иммобилизацию |
|  | Проводить фиксацию шейного отдела позвоночника вручную, подручными средствами, с использованием изделий медицинского назначения |
|  | Проводить термоизоляцию при отморожениях и других последствиях воздействия низких температур |
|  | Использовать местное охлаждение при травмах и термических поражениях |
|  | Придавать пострадавшему оптимальное положение тела |
|  | Контролировать состояние пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказывать психологическую поддержку |
|  | Передавать пострадавшего специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом |
| Необходимые знания | Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь и объем мероприятий первой помощи |
|  | Методы устранения угрожающих факторов при несчастных случаях и чрезвычайных ситуациях |
|  | Признаки неотложных состояний |
|  | Комплектация аптечки для оказания первой помощи и правила использования изделий медицинского назначения, входящих в нее |
|  | Правила и способы извлечения, перемещения и транспортировки пострадавших на руках, на носилках, на щите и с применением специальных средств |
|  | Методы определения уровня сознания; шкала Глазго |
|  | Методы обеспечения проходимости дыхательных путей |
|  | Признаки проведения базовой сердечно-легочной реанимации |
|  | Алгоритм проведения первичного и вторичного осмотров пострадавшего |
|  | Правила использования воздуховодов; правила использования дыхательных мешков и карманных масок для проведения искусственного дыхания |
|  | Правила проведения тройного приема Сафара; алгоритм приема Геймлиха; правила размещения пострадавшего в устойчивом боковом положении |
|  | Правила и способы наложения повязок при травмах, в том числе окклюзионной повязки |
|  | Методы временной остановки кровотечений; правила использования кровоостанавливающего жгута |
|  | Правила и методы транспортной иммобилизации; правила аутоиммобилизации; правила наложения транспортных шин при повреждениях различных частей тела |
|  | Правила и методы иммобилизации шейного отдела позвоночника; алгоритм использования воротника Шанца |
|  | Признаки отморожения и переохлаждения; алгоритмы помощи при холодовой травме; методы согревания пострадавшего; методы термоизоляции; правила использования одеяла спасателя |
|  | Виды положений тела пострадавшего при повреждениях различных частей тела |
|  | Признаки термических ожогов; правила местного использования холода; правила использования охлаждающих пакетов, жидкостей и аэрозолей |
|  | Методы психологической помощи пострадавшим и окружающим |
|  | Принципы контроля состояния пострадавших |
|  | Правила взаимодействия со службой скорой помощи и спасательными формированиями |
| Другие характеристики | - |

### 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Изготовление контактных линз | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оптик 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | - |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7311 | Рабочие, занятые изготовлением и ремонтом прецизионных инструментов и приборов |
|  | 8142 | Операторы машин и установок по производству изделий из пластмасс |
| ЕТКС | § 55 | Оптик 6-го разряда |
| ОКПДТР | 16251 | Оптик |

#### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Изготовление контактных линз методом точения | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Юстировка прецизионного станка |
| --- | --- |
|  | Обработка заготовки контактной линзы по диаметру |
|  | Точение вогнутой поверхности контактной линзы |
|  | Полирование внутренней поверхности контактной линзы |
|  | Контроль параметров вогнутой поверхности контактной линзы |
|  | Измерение толщины полузаготовки по центру |
|  | Точение и полирование наружной поверхности контактной линзы |
|  | Контроль качества полировки |
|  | Проверка параметров на стадии сухой контактной линзы |
|  | Полирование краевой зоны контактной линзы при изготовлении жестких газопроницаемых контактных линз |
|  | Гидратация контактной линзы при изготовлении мягких контактных линз |
|  | Окончательный контроль оптических и геометрических параметров контактных линз в мягком состоянии |
|  | Очистка контактной линзы, в том числе методом ультразвуковой очистки |
|  | Стерилизация контактной линзы при изготовлении мягких контактных линз |
|  | Упаковка контактной линзы |
|  | Уборка станка по окончании смены |
|  | Смазывание движущихся поверхностей станка по мере необходимости |
| Необходимые умения | Совмещать вершину резца с осью вращения шпинделя |
|  | Совмещать ось поворотного механизма с осью шпинделя |
|  | Настраивать соответствие показания индикатора радиусу проточенной поверхности |
|  | Использовать дополнительное технологическое оборудование, включая индикаторный толщиномер, штангенциркуль, микрометр, микроскоп, измеритель радиусов, проектор для контроля контактных линз, диоптриметр, магнитную мешалку и технологическую оснастку |
|  | Изготавливать индивидуальные контактные линзы различных радиусов кривизны |
|  | Изготавливать роговичные, склеральные, косметические, сфероторические, центральноторические, биторические, кератоконусные контактные линзы для коррекции зрения в соответствии с расчетными параметрами |
|  | Точить контактные линзы из различных полимерных материалов |
|  | Шлифовать контактные линзы из различных полимерных материалов |
|  | Полировать контактные линзы из различных полимерных материалов |
|  | Рассчитывать параметры контактных линз |
|  | Применять современные технологии при изготовлении контактных линз методом точения |
|  | Применять различные типы оборудования и оснастки в технологическом процессе изготовления контактных линз |
|  | Проводить гидратацию контактной линзы |
|  | Контролировать качество контактной линзы |
|  | Герметизировать флаконы с контактными линзами |
|  | Наносить маркировку на флаконы с контактными линзами |
|  | Стерилизовать флаконы с контактными линзами |
|  | Упаковывать флаконы с контактными линзами |
| Необходимые знания | Основные сведения об анатомии, физиологии органов зрения и клинической рефракции |
|  | Принцип подбора и адаптации изготавливаемых контактных линз при аномалиях рефракции и патологических состояниях органа зрения |
|  | Физико-химические свойства органического, силикатного стекла, полимерных и технологических материалов для изготовления контактных линз |
|  | Требования, предъявляемые к качеству контактных линз |
|  | Типы и конструкции контактных линз |
|  | Конструкция токарного, сферотокарного, полировального, доводочного станков для изготовления контактных линз |
|  | Особенности эксплуатации прецизионных станков |
|  | Пределы допустимых отклонений на юстировку станка |
|  | Технологический процесс изготовления контактных линз методом точения |
|  | Способы наладки оборудования для изготовления контактных линз |
|  | Правила выбора режимов обработки контактных линз |
|  | Технологии работы с приборами, инструментом и приспособлениями для изготовления контактных линз |
|  | Технологии работы на вспомогательном оборудовании и оснастке для изготовления контактных линз |
|  | Методы проверки качества контактных линз |
|  | Требования охраны труда и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

## IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

### 4.1. Ответственная организация-разработчик

| ГАПОУ города Москвы "Колледж предпринимательства N 11", город Москва |
| --- |
| Директор | Шептуха Вячеслав Владимирович |

### 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ГАПОУ города Москвы "Колледж предпринимательства N 11", город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Компания RODENSTOCK, город Москва |
| 3 | НО "Оптическая Ассоциация", город Москва |
| 4 | НПП "Очки для Вас", город Екатеринбург |
| 5 | ООО "БМГ", город Пятигорск |
| 6 | ООО "Информационное агентство "ВЕКО", город Санкт-Петербург |
| 7 | ООО "Ликонт", город Волгоград |
| 8 | ООО "Луйс-Оптика", город Москва |
| 9 | ООО "Оптикстайл", город Владимир |
| 10 | ООО "Оптик-эксперт", город Санкт-Петербург |
| 11 | ООО НПФ "Медстар", город Волжский |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 16, раздел "Производство медицинского инструмента, приборов и оборудования".

<4> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 71, раздел "Оптико-механическое производство".

<5> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей, служащих и тарифных разрядов.